# 终端和表计故障类型与特征关联技术及健康状态评估规则库设计研究

科技项目技术报告

项目名称：终端和表计健康状态评估与电量异常识别研究

课题一名称：终端和表计故障类型与特征关联技术及健康状态评估规则库设计研究

# 目录

图目录

表目录

# 摘要

随着智能电网建设的深入推进，智能终端和电能表计已成为电力系统的重要组成部分。截至2025年，全国智能电能表安装量已超过6亿只，各类用电信息采集终端数量突破1000万台，构建了全球最大的用电信息采集系统。然而，随着设备规模的快速扩大，终端和表计的健康状态评估面临着严峻挑战：现有评估方法精度不高，告警准确率不足60%；无效告警数量庞大，现场核查工作量巨大；故障机理研究不深入，缺乏统一的评估标准。

本课题针对上述问题，围绕"揭示故障机理-构建特征关联-设计规则库"的研究主线，系统开展终端和表计故障机理与性能退化规律研究，提出多源数据融合的故障特征提取与关联技术，构建科学统一的健康状态评估规则库。主要研究内容包括：（1）基于电力学原理的终端和表计故障机理分析，建立典型故障模式的非线性数学模型；（2）多源状态信息高维特征矩阵构建，基于流形学习的关键特征提取；（3）机理与数据融合的故障类型-特征强关联规则挖掘；（4）全寿命周期分阶段、多尺度健康状态评估规则库设计。

本课题的关键技术创新点在于：提出了机理-数据双驱动的故障特征关联方法，将物理机理分析与数据挖掘技术有机结合；构建了高维特征低维流形提取算法，实现了状态特征的有效降维与可视化；设计了单元级-设备级-台区级三级评估规则库，形成了完整的评估体系。

通过本课题研究，预期可将终端和表计健康状态评估准确率提升至85%以上，无效告警数量压降40%以上，显著提升设备运维效率，保障电力系统安全稳定运行，具有重要的理论意义和工程应用价值。

# 第一章 绪论

## 1.1 项目背景与意义

### 1.1.1 智能量测体系建设与数字电网背景

在双碳战略目标和新型电力系统建设的背景下，我国智能电网建设取得了举世瞩目的成就。智能量测体系作为智能电网的重要组成部分，经过十余年的建设发展，已形成了覆盖发电、输电、变电、配电、用电各环节的完整量测体系。

根据国家电网公司2025年统计数据，全国范围内已安装智能电能表超过6亿只，用电信息采集终端数量突破1000万台，采集覆盖率达到99.5%以上，建成了全球规模最大的用电信息采集系统。

[图: 智能量测体系架构示意图]

# 第二章 终端和表计故障机理与性能退化研究

## 2.1 终端和表计系统梳理与故障分类

本课题的研究对象包括两类设备：智能电能表和用电信息采集终端。智能电能表是指具有电能计量、数据存储、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。

[图: 智能终端和表计功能模块分解图]

| 故障类型 | 典型故障模式 | 主要失效机理 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源模块 | 电源失效 | 电容老化、变压器损坏 | 严重 |
| 计量模块 | 计量超差 | 计量芯片漂移、互感器老化 | 严重 |
| 通信模块 | 通信中断 | 通信芯片损坏、天线故障 | 中等 |

# 第三章 终端和表计故障类型与特征关联技术研究

本章研究多源状态信息高维特征矩阵的构建方法，以及关键特征的低维流形提取技术。

# 第四章 健康状态评估规则库设计研究

本章构建科学统一的健康状态评估规则库，设计单元级-设备级-台区级三级评估规则。

# 第五章 成果应用与示范验证

本章介绍规则库在实际项目中的集成应用和示范验证效果。

# 第六章 结论与展望

本章总结本课题的主要研究结论，分析研究不足，并对未来研究方向进行展望。

# 参考文献

[1] 国家电网公司. 智能电能表技术规范[S]. 2020.

[2] IEEE Std 1459-2010, IEEE Standard for Definitions of Terms Used in Power Quality Measurement[S]. 2010.